## Tabelle1
Einstellparameter
Wärme- pumpe | JAZ Wärmepumpe |  | 3.5
| Stromherkunft (1-4; Ind.Nr. unten) |  | 4 | Wien Energie Vertrieb Mix
| Ind. | Bezeichnung | CO2 [g/kWh] | Quelle und Bemerkungen
Strom | 1 | Strommix Österreich (inkl. Import) | 276 | OIB Richtilinie 6 (2015); (OIB-Richlinie 6 (2011):417); (Umweltbundesamt: 366)
| 2 | Strommix Österreich (exkl. Import) | 157 | Österreichs Energie
| 3 | Ökostrom | 17 | Umweltbundesamt
| 4 | Wien Energie Vertrieb Mix | 136 | E-Control
Wärme | Erdgas |  | 236 | OIB Richtlinie 6
| Heizöl |  | 311 | OIB Richtlinie 6
| Kohle |  | 337 | OIB Richtlinie 6
| Fernwärme |  | 20 | OIB Richtlinie 6
| Wärmepumpe |  | 38.8571 | berechnet, abhängig von obigen Angaben
In der Literatur finden sich auch Werte für Photovoltaik und Solarthermie (im Sinne eines Lifecycle Assessments, bei der auch für die Erzeugung der Komponenten benötigte Energie mitberücksichtigt werden).
Ich würde diese aber konsequenterweise nicht berücksichtigen (0g/kWh), da wir die Lifecycle-Emissionen bei den anderen Energieträgern (Kessel, FW-Rohre,…) auch nicht berücksichtigen.
| Bezeichnung |  | CO2-Äqu. [g/kWh] | Quelle und Bemerkungen
LCA | Photovoltaik |  | 60 | variiert stark je nach Studie (z.B. vdi, TU Graz), abh. von Technologie und Ertrag
| Solarthermie |  | 7-30 | variiert stark je nach Studie (z.B. TU Graz, Öko-Institut), abh. von Technologie und Ertrag